## 200C - 10C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 57 | 63 | 60 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 63 | 57 | 60 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 67 | 73 | 70 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 73 | 67 | 70 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 77 | 83 | 80 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 83 | 77 | 80 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 87 | 93 | 90 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 93 | 87 | 90 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 97 | 103 | 100 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 103 | 97 | 100 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 107 | 113 | 110 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 117 | 123 | 120 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 123 | 117 | 120 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 127 | 133 | 130 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 133 | 127 | 130 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 137 | 143 | 140 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 147 | 153 | 150 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 157 | 163 | 160 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 163 | 157 | 160 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 177 | 183 | 180 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 183 | 177 | 180 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 187 | 193 | 190 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 197 | 203 | 200 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 187 | 193 | 190 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 177 | 183 | 180 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 183 | 177 | 180 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 167 | 173 | 170 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 157 | 163 | 160 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 163 | 157 | 160 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 147 | 153 | 150 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 137 | 143 | 140 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 127 | 133 | 130 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 133 | 127 | 130 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 117 | 123 | 120 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 123 | 117 | 120 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 107 | 113 | 110 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 97 | 103 | 100 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 103 | 97 | 100 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 87 | 93 | 90 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 93 | 87 | 90 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 77 | 83 | 80 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 83 | 77 | 80 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 67 | 73 | 70 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 73 | 67 | 70 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 57 | 63 | 60 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 63 | 57 | 60 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 225C - 12C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 59 | 65 | 62 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 65 | 59 | 62 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 71 | 77 | 74 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 77 | 71 | 74 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 83 | 89 | 86 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 89 | 83 | 86 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 95 | 101 | 98 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 101 | 95 | 98 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 107 | 113 | 110 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 119 | 125 | 122 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 125 | 119 | 122 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 131 | 137 | 134 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 137 | 131 | 134 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 143 | 149 | 146 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 149 | 143 | 146 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 155 | 161 | 158 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 161 | 155 | 158 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 179 | 185 | 182 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 185 | 179 | 182 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 191 | 197 | 194 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 197 | 191 | 194 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 203 | 209 | 206 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 209 | 203 | 206 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 215 | 221 | 218 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 222 | 228 | 225 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 228 | 222 | 225 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 215 | 221 | 218 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 203 | 209 | 206 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 209 | 203 | 206 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 191 | 197 | 194 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 197 | 191 | 194 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 179 | 185 | 182 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 185 | 179 | 182 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 167 | 173 | 170 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 155 | 161 | 158 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 161 | 155 | 158 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 143 | 149 | 146 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 149 | 143 | 146 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 131 | 137 | 134 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 137 | 131 | 134 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 119 | 125 | 122 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 125 | 119 | 122 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 107 | 113 | 110 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 95 | 101 | 98 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 101 | 95 | 98 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 83 | 89 | 86 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 89 | 83 | 86 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 71 | 77 | 74 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 77 | 71 | 74 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 59 | 65 | 62 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 65 | 59 | 62 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 250C - 14C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 61 | 67 | 64 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 67 | 61 | 64 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 75 | 81 | 78 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 81 | 75 | 78 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 89 | 95 | 92 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 95 | 89 | 92 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 103 | 109 | 106 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 109 | 103 | 106 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 117 | 123 | 120 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 123 | 117 | 120 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 131 | 137 | 134 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 137 | 131 | 134 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 145 | 151 | 148 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 151 | 145 | 148 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 159 | 165 | 162 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 165 | 159 | 162 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 173 | 179 | 176 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 179 | 173 | 176 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 187 | 193 | 190 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 201 | 207 | 204 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 207 | 201 | 204 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 215 | 221 | 218 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 229 | 235 | 232 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 235 | 229 | 232 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 243 | 249 | 246 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 249 | 243 | 246 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 247 | 253 | 250 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 253 | 247 | 250 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 243 | 249 | 246 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 249 | 243 | 246 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 229 | 235 | 232 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 235 | 229 | 232 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 215 | 221 | 218 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 201 | 207 | 204 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 207 | 201 | 204 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 187 | 193 | 190 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 173 | 179 | 176 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 179 | 173 | 176 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 159 | 165 | 162 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 165 | 159 | 162 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 145 | 151 | 148 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 151 | 145 | 148 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 131 | 137 | 134 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 137 | 131 | 134 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 117 | 123 | 120 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 123 | 117 | 120 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 103 | 109 | 106 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 109 | 103 | 106 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 89 | 95 | 92 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 95 | 89 | 92 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 75 | 81 | 78 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 81 | 75 | 78 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 61 | 67 | 64 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 67 | 61 | 64 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 275C - 15C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 62 | 68 | 65 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 68 | 62 | 65 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 77 | 83 | 80 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 83 | 77 | 80 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 92 | 98 | 95 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 98 | 92 | 95 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 107 | 113 | 110 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 122 | 128 | 125 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 128 | 122 | 125 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 137 | 143 | 140 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 152 | 158 | 155 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 158 | 152 | 155 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 182 | 188 | 185 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 188 | 182 | 185 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 197 | 203 | 200 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 212 | 218 | 215 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 218 | 212 | 215 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 227 | 233 | 230 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 242 | 248 | 245 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 248 | 242 | 245 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 257 | 263 | 260 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 263 | 257 | 260 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 272 | 278 | 275 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 278 | 272 | 275 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 257 | 263 | 260 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 263 | 257 | 260 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 242 | 248 | 245 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 248 | 242 | 245 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 227 | 233 | 230 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 212 | 218 | 215 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 218 | 212 | 215 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 197 | 203 | 200 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 182 | 188 | 185 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 188 | 182 | 185 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 167 | 173 | 170 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 152 | 158 | 155 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 158 | 152 | 155 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 137 | 143 | 140 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 122 | 128 | 125 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 128 | 122 | 125 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 107 | 113 | 110 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 92 | 98 | 95 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 98 | 92 | 95 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 77 | 83 | 80 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 83 | 77 | 80 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 62 | 68 | 65 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 68 | 62 | 65 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 300C - 17C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 64 | 70 | 67 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 70 | 64 | 67 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 81 | 87 | 84 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 87 | 81 | 84 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 98 | 104 | 101 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 104 | 98 | 101 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 115 | 121 | 118 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 121 | 115 | 118 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 132 | 138 | 135 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 138 | 132 | 135 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 149 | 155 | 152 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 155 | 149 | 152 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 166 | 172 | 169 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 172 | 166 | 169 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 183 | 189 | 186 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 189 | 183 | 186 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 200 | 206 | 203 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 206 | 200 | 203 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 217 | 223 | 220 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 223 | 217 | 220 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 234 | 240 | 237 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 240 | 234 | 237 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 251 | 257 | 254 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 257 | 251 | 254 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 268 | 274 | 271 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 274 | 268 | 271 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 285 | 291 | 288 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 291 | 285 | 288 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 297 | 303 | 300 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 303 | 297 | 300 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 285 | 291 | 288 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 291 | 285 | 288 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 268 | 274 | 271 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 274 | 268 | 271 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 251 | 257 | 254 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 257 | 251 | 254 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 234 | 240 | 237 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 240 | 234 | 237 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 217 | 223 | 220 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 223 | 217 | 220 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 200 | 206 | 203 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 206 | 200 | 203 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 183 | 189 | 186 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 189 | 183 | 186 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 166 | 172 | 169 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 172 | 166 | 169 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 149 | 155 | 152 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 155 | 149 | 152 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 132 | 138 | 135 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 138 | 132 | 135 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 115 | 121 | 118 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 121 | 115 | 118 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 98 | 104 | 101 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 104 | 98 | 101 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 81 | 87 | 84 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 87 | 81 | 84 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 64 | 70 | 67 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 70 | 64 | 67 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 325C - 19C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 66 | 72 | 69 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 72 | 66 | 69 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 85 | 91 | 88 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 91 | 85 | 88 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 104 | 110 | 107 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 110 | 104 | 107 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 123 | 129 | 126 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 129 | 123 | 126 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 142 | 148 | 145 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 148 | 142 | 145 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 161 | 167 | 164 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 167 | 161 | 164 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 180 | 186 | 183 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 186 | 180 | 183 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 199 | 205 | 202 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 205 | 199 | 202 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 218 | 224 | 221 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 224 | 218 | 221 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 237 | 243 | 240 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 243 | 237 | 240 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 256 | 262 | 259 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 262 | 256 | 259 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 275 | 281 | 278 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 281 | 275 | 278 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 294 | 300 | 297 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 300 | 294 | 297 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 313 | 319 | 316 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 319 | 313 | 316 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 322 | 328 | 325 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 328 | 322 | 325 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 313 | 319 | 316 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 319 | 313 | 316 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 294 | 300 | 297 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 300 | 294 | 297 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 275 | 281 | 278 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 281 | 275 | 278 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 256 | 262 | 259 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 262 | 256 | 259 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 237 | 243 | 240 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 243 | 237 | 240 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 218 | 224 | 221 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 224 | 218 | 221 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 199 | 205 | 202 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 205 | 199 | 202 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 180 | 186 | 183 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 186 | 180 | 183 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 161 | 167 | 164 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 167 | 161 | 164 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 142 | 148 | 145 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 148 | 142 | 145 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 123 | 129 | 126 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 129 | 123 | 126 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 104 | 110 | 107 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 110 | 104 | 107 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 85 | 91 | 88 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 91 | 85 | 88 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 66 | 72 | 69 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 72 | 66 | 69 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 350C - 20C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 67 | 73 | 70 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 73 | 67 | 70 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 87 | 93 | 90 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 93 | 87 | 90 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 107 | 113 | 110 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 127 | 133 | 130 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 133 | 127 | 130 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 147 | 153 | 150 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 187 | 193 | 190 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 207 | 213 | 210 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 213 | 207 | 210 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 227 | 233 | 230 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 247 | 253 | 250 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 253 | 247 | 250 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 267 | 273 | 270 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 273 | 267 | 270 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 287 | 293 | 290 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 307 | 313 | 310 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 313 | 307 | 310 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 327 | 333 | 330 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 333 | 327 | 330 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 347 | 353 | 350 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 353 | 347 | 350 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 327 | 333 | 330 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 333 | 327 | 330 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 307 | 313 | 310 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 313 | 307 | 310 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 287 | 293 | 290 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 267 | 273 | 270 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 273 | 267 | 270 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 247 | 253 | 250 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 253 | 247 | 250 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 227 | 233 | 230 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 207 | 213 | 210 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 213 | 207 | 210 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 187 | 193 | 190 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 193 | 187 | 190 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 167 | 173 | 170 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 147 | 153 | 150 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 127 | 133 | 130 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 133 | 127 | 130 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 107 | 113 | 110 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 113 | 107 | 110 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 87 | 93 | 90 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 93 | 87 | 90 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 67 | 73 | 70 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 73 | 67 | 70 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 375C - 22C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 69 | 75 | 72 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 75 | 69 | 72 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 91 | 97 | 94 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 97 | 91 | 94 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 113 | 119 | 116 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 119 | 113 | 116 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 135 | 141 | 138 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 141 | 135 | 138 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 157 | 163 | 160 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 163 | 157 | 160 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 179 | 185 | 182 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 185 | 179 | 182 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 201 | 207 | 204 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 207 | 201 | 204 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 223 | 229 | 226 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 229 | 223 | 226 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 245 | 251 | 248 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 251 | 245 | 248 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 267 | 273 | 270 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 273 | 267 | 270 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 289 | 295 | 292 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 295 | 289 | 292 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 311 | 317 | 314 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 317 | 311 | 314 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 333 | 339 | 336 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 339 | 333 | 336 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 355 | 361 | 358 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 361 | 355 | 358 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 372 | 378 | 375 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 378 | 372 | 375 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 355 | 361 | 358 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 361 | 355 | 358 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 333 | 339 | 336 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 339 | 333 | 336 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 311 | 317 | 314 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 317 | 311 | 314 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 289 | 295 | 292 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 295 | 289 | 292 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 267 | 273 | 270 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 273 | 267 | 270 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 245 | 251 | 248 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 251 | 245 | 248 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 223 | 229 | 226 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 229 | 223 | 226 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 201 | 207 | 204 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 207 | 201 | 204 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 179 | 185 | 182 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 185 | 179 | 182 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 157 | 163 | 160 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 163 | 157 | 160 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 135 | 141 | 138 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 141 | 135 | 138 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 113 | 119 | 116 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 119 | 113 | 116 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 91 | 97 | 94 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 97 | 91 | 94 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 69 | 75 | 72 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 75 | 69 | 72 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 400C - 24C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 71 | 77 | 74 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 77 | 71 | 74 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 95 | 101 | 98 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 101 | 95 | 98 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 119 | 125 | 122 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 125 | 119 | 122 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 143 | 149 | 146 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 149 | 143 | 146 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 191 | 197 | 194 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 197 | 191 | 194 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 215 | 221 | 218 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 239 | 245 | 242 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 245 | 239 | 242 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 263 | 269 | 266 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 269 | 263 | 266 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 287 | 293 | 290 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 311 | 317 | 314 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 317 | 311 | 314 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 335 | 341 | 338 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 341 | 335 | 338 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 359 | 365 | 362 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 365 | 359 | 362 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 383 | 389 | 386 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 389 | 383 | 386 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 397 | 403 | 400 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 403 | 397 | 400 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 383 | 389 | 386 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 389 | 383 | 386 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 359 | 365 | 362 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 365 | 359 | 362 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 335 | 341 | 338 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 341 | 335 | 338 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 311 | 317 | 314 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 317 | 311 | 314 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 287 | 293 | 290 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 263 | 269 | 266 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 269 | 263 | 266 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 239 | 245 | 242 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 245 | 239 | 242 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 215 | 221 | 218 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 221 | 215 | 218 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 191 | 197 | 194 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 197 | 191 | 194 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 167 | 173 | 170 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 143 | 149 | 146 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 149 | 143 | 146 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 119 | 125 | 122 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 125 | 119 | 122 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 95 | 101 | 98 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 101 | 95 | 98 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 71 | 77 | 74 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 77 | 71 | 74 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 425C - 25C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 72 | 78 | 75 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 78 | 72 | 75 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 97 | 103 | 100 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 103 | 97 | 100 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 122 | 128 | 125 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 128 | 122 | 125 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 147 | 153 | 150 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 172 | 178 | 175 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 178 | 172 | 175 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 197 | 203 | 200 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 222 | 228 | 225 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 228 | 222 | 225 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 247 | 253 | 250 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 253 | 247 | 250 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 272 | 278 | 275 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 278 | 272 | 275 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 297 | 303 | 300 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 303 | 297 | 300 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 322 | 328 | 325 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 328 | 322 | 325 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 347 | 353 | 350 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 353 | 347 | 350 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 372 | 378 | 375 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 378 | 372 | 375 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 397 | 403 | 400 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 403 | 397 | 400 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 422 | 428 | 425 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 428 | 422 | 425 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 397 | 403 | 400 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 403 | 397 | 400 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 372 | 378 | 375 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 378 | 372 | 375 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 347 | 353 | 350 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 353 | 347 | 350 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 322 | 328 | 325 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 328 | 322 | 325 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 297 | 303 | 300 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 303 | 297 | 300 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 272 | 278 | 275 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 278 | 272 | 275 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 247 | 253 | 250 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 253 | 247 | 250 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 222 | 228 | 225 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 228 | 222 | 225 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 197 | 203 | 200 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 172 | 178 | 175 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 178 | 172 | 175 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 147 | 153 | 150 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 153 | 147 | 150 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 122 | 128 | 125 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 128 | 122 | 125 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 97 | 103 | 100 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 103 | 97 | 100 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 72 | 78 | 75 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 78 | 72 | 75 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 450C - 27C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 74 | 80 | 77 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 80 | 74 | 77 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 101 | 107 | 104 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 107 | 101 | 104 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 128 | 134 | 131 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 134 | 128 | 131 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 155 | 161 | 158 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 161 | 155 | 158 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 182 | 188 | 185 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 188 | 182 | 185 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 209 | 215 | 212 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 215 | 209 | 212 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 236 | 242 | 239 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 242 | 236 | 239 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 263 | 269 | 266 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 269 | 263 | 266 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 290 | 296 | 293 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 296 | 290 | 293 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 317 | 323 | 320 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 323 | 317 | 320 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 344 | 350 | 347 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 350 | 344 | 347 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 371 | 377 | 374 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 377 | 371 | 374 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 398 | 404 | 401 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 404 | 398 | 401 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 425 | 431 | 428 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 431 | 425 | 428 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 447 | 453 | 450 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 453 | 447 | 450 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 425 | 431 | 428 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 431 | 425 | 428 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 398 | 404 | 401 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 404 | 398 | 401 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 371 | 377 | 374 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 377 | 371 | 374 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 344 | 350 | 347 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 350 | 344 | 347 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 317 | 323 | 320 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 323 | 317 | 320 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 290 | 296 | 293 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 296 | 290 | 293 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 263 | 269 | 266 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 269 | 263 | 266 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 236 | 242 | 239 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 242 | 236 | 239 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 209 | 215 | 212 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 215 | 209 | 212 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 182 | 188 | 185 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 188 | 182 | 185 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 155 | 161 | 158 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 161 | 155 | 158 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 128 | 134 | 131 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 134 | 128 | 131 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 101 | 107 | 104 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 107 | 101 | 104 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 74 | 80 | 77 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 80 | 74 | 77 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 475C - 29C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 76 | 82 | 79 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 82 | 76 | 79 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 105 | 111 | 108 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 111 | 105 | 108 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 134 | 140 | 137 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 140 | 134 | 137 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 163 | 169 | 166 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 169 | 163 | 166 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 192 | 198 | 195 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 198 | 192 | 195 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 221 | 227 | 224 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 227 | 221 | 224 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 250 | 256 | 253 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 256 | 250 | 253 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 279 | 285 | 282 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 285 | 279 | 282 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 308 | 314 | 311 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 314 | 308 | 311 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 337 | 343 | 340 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 343 | 337 | 340 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 366 | 372 | 369 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 372 | 366 | 369 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 395 | 401 | 398 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 401 | 395 | 398 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 424 | 430 | 427 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 430 | 424 | 427 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 453 | 459 | 456 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 459 | 453 | 456 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 472 | 478 | 475 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 478 | 472 | 475 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 453 | 459 | 456 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 459 | 453 | 456 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 424 | 430 | 427 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 430 | 424 | 427 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 395 | 401 | 398 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 401 | 395 | 398 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 366 | 372 | 369 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 372 | 366 | 369 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 337 | 343 | 340 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 343 | 337 | 340 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 308 | 314 | 311 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 314 | 308 | 311 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 279 | 285 | 282 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 285 | 279 | 282 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 250 | 256 | 253 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 256 | 250 | 253 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 221 | 227 | 224 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 227 | 221 | 224 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 192 | 198 | 195 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 198 | 192 | 195 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 163 | 169 | 166 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 169 | 163 | 166 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 134 | 140 | 137 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 140 | 134 | 137 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 105 | 111 | 108 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 111 | 105 | 108 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 76 | 82 | 79 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 82 | 76 | 79 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 500C - 30C steps
number | pattern | step | absolute time | ramp time | setpointA | setpointB | avg temp | delta temp
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 53 | 50 | 6
1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 53 | 47 | 50 | -6
2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 77 | 83 | 80 | 6
3 | 0 | 3 | 41 | 14 | 83 | 77 | 80 | -6
4 | 0 | 4 | 44 | 3 | 107 | 113 | 110 | 6
5 | 0 | 5 | 55 | 11 | 113 | 107 | 110 | -6
6 | 0 | 6 | 58 | 3 | 137 | 143 | 140 | 6
7 | 0 | 7 | 66 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
8 | 1 | 0 | 69 | 3 | 167 | 173 | 170 | 6
9 | 1 | 1 | 77 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
10 | 1 | 2 | 80 | 3 | 197 | 203 | 200 | 6
11 | 1 | 3 | 88 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
12 | 1 | 4 | 91 | 3 | 227 | 233 | 230 | 6
13 | 1 | 5 | 99 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
14 | 1 | 6 | 102 | 3 | 257 | 263 | 260 | 6
15 | 1 | 7 | 110 | 8 | 263 | 257 | 260 | -6
16 | 2 | 0 | 113 | 3 | 287 | 293 | 290 | 6
17 | 2 | 1 | 121 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
18 | 2 | 2 | 124 | 3 | 317 | 323 | 320 | 6
19 | 2 | 3 | 132 | 8 | 323 | 317 | 320 | -6
20 | 2 | 4 | 135 | 3 | 347 | 353 | 350 | 6
21 | 2 | 5 | 143 | 8 | 353 | 347 | 350 | -6
22 | 2 | 6 | 146 | 3 | 377 | 383 | 380 | 6
23 | 2 | 7 | 154 | 8 | 383 | 377 | 380 | -6
24 | 3 | 0 | 157 | 3 | 407 | 413 | 410 | 6
25 | 3 | 1 | 165 | 8 | 413 | 407 | 410 | -6
26 | 3 | 2 | 168 | 3 | 437 | 443 | 440 | 6
27 | 3 | 3 | 176 | 8 | 443 | 437 | 440 | -6
28 | 3 | 4 | 179 | 3 | 467 | 473 | 470 | 6
29 | 3 | 5 | 187 | 8 | 473 | 467 | 470 | -6
30 | 3 | 6 | 190 | 3 | 497 | 503 | 500 | 6
31 | 3 | 7 | 198 | 8 | 503 | 497 | 500 | -6
32 | 4 | 0 | 202 | 4 | 467 | 473 | 470 | 6
33 | 4 | 1 | 210 | 8 | 473 | 467 | 470 | -6
34 | 4 | 2 | 214 | 4 | 437 | 443 | 440 | 6
35 | 4 | 3 | 222 | 8 | 443 | 437 | 440 | -6
36 | 4 | 4 | 226 | 4 | 407 | 413 | 410 | 6
37 | 4 | 5 | 234 | 8 | 413 | 407 | 410 | -6
38 | 4 | 6 | 238 | 4 | 377 | 383 | 380 | 6
39 | 4 | 7 | 246 | 8 | 383 | 377 | 380 | -6
40 | 5 | 0 | 250 | 4 | 347 | 353 | 350 | 6
41 | 5 | 1 | 258 | 8 | 353 | 347 | 350 | -6
42 | 5 | 2 | 262 | 4 | 317 | 323 | 320 | 6
43 | 5 | 3 | 270 | 8 | 323 | 317 | 320 | -6
44 | 5 | 4 | 274 | 4 | 287 | 293 | 290 | 6
45 | 5 | 5 | 282 | 8 | 293 | 287 | 290 | -6
46 | 5 | 6 | 288 | 6 | 257 | 263 | 260 | 6
47 | 5 | 7 | 296 | 8 | 263 | 257 | 260 | -6
48 | 6 | 0 | 304 | 8 | 227 | 233 | 230 | 6
49 | 6 | 1 | 312 | 8 | 233 | 227 | 230 | -6
50 | 6 | 2 | 320 | 8 | 197 | 203 | 200 | 6
51 | 6 | 3 | 328 | 8 | 203 | 197 | 200 | -6
52 | 6 | 4 | 340 | 12 | 167 | 173 | 170 | 6
53 | 6 | 5 | 348 | 8 | 173 | 167 | 170 | -6
54 | 6 | 6 | 360 | 12 | 137 | 143 | 140 | 6
55 | 6 | 7 | 368 | 8 | 143 | 137 | 140 | -6
56 | 7 | 0 | 384 | 16 | 107 | 113 | 110 | 6
57 | 7 | 1 | 396 | 12 | 113 | 107 | 110 | -6
58 | 7 | 2 | 420 | 24 | 77 | 83 | 80 | 6
59 | 7 | 3 | 440 | 20 | 83 | 77 | 80 | -6
60 | 7 | 4 | 464 | 24 | 47 | 53 | 50 | 6
61 | 7 | 5 | 488 | 24 | 53 | 47 | 50 | -6
62 | 7 | 6 | 489 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0
63 | 7 | 7 | 490 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0

## 300C - continuous
number | pattern | step | abstime | ramptime | setpointA | ramprateA | setpointB | ramprateB | avgtemp | deltatemp
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 40 | 0.16667 | 48 | 2.8333 | 44 | 8
2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 57 | 2.8333 | 49 | 0.16667 | 53 | -8
3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 58 | 0.16667 | 66 | 2.8333 | 62 | 8
4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 75 | 2.8333 | 67 | 0.16667 | 71 | -8
5 | 0 | 5 | 29 | 6 | 76 | 0.16667 | 84 | 2.8333 | 80 | 8
6 | 0 | 6 | 35 | 6 | 93 | 2.8333 | 85 | 0.16667 | 89 | -8
7 | 0 | 7 | 41 | 6 | 94 | 0.16667 | 102 | 2.8333 | 98 | 8
8 | 1 | 0 | 47 | 6 | 111 | 2.8333 | 103 | 0.16667 | 107 | -8
9 | 1 | 1 | 53 | 6 | 112 | 0.16667 | 120 | 2.8333 | 116 | 8
10 | 1 | 2 | 59 | 6 | 129 | 2.8333 | 121 | 0.16667 | 125 | -8
11 | 1 | 3 | 65 | 6 | 130 | 0.16667 | 138 | 2.8333 | 134 | 8
12 | 1 | 4 | 71 | 6 | 147 | 2.8333 | 139 | 0.16667 | 143 | -8
13 | 1 | 5 | 77 | 6 | 148 | 0.16667 | 156 | 2.8333 | 152 | 8
14 | 1 | 6 | 83 | 6 | 165 | 2.8333 | 157 | 0.16667 | 161 | -8
15 | 1 | 7 | 89 | 6 | 166 | 0.16667 | 174 | 2.8333 | 170 | 8
16 | 2 | 0 | 95 | 6 | 183 | 2.8333 | 175 | 0.16667 | 179 | -8
17 | 2 | 1 | 101 | 6 | 184 | 0.16667 | 192 | 2.8333 | 188 | 8
18 | 2 | 2 | 107 | 6 | 201 | 2.8333 | 193 | 0.16667 | 197 | -8
19 | 2 | 3 | 113 | 6 | 202 | 0.16667 | 210 | 2.8333 | 206 | 8
20 | 2 | 4 | 119 | 6 | 219 | 2.8333 | 211 | 0.16667 | 215 | -8
21 | 2 | 5 | 125 | 6 | 220 | 0.16667 | 228 | 2.8333 | 224 | 8
22 | 2 | 6 | 131 | 6 | 237 | 2.8333 | 229 | 0.16667 | 233 | -8
23 | 2 | 7 | 137 | 6 | 238 | 0.16667 | 246 | 2.8333 | 242 | 8
24 | 3 | 0 | 143 | 6 | 255 | 2.8333 | 247 | 0.16667 | 251 | -8
25 | 3 | 1 | 149 | 6 | 256 | 0.16667 | 264 | 2.8333 | 260 | 8
26 | 3 | 2 | 155 | 6 | 273 | 2.8333 | 265 | 0.16667 | 269 | -8
27 | 3 | 3 | 161 | 6 | 274 | 0.16667 | 282 | 2.8333 | 278 | 8
28 | 3 | 4 | 167 | 6 | 291 | 2.8333 | 283 | 0.16667 | 287 | -8
29 | 3 | 5 | 173 | 6 | 292 | 0.16667 | 300 | 2.8333 | 296 | 8
30 | 3 | 6 | 176 | 3 | 300.5 | 2.8333 | 300.5 | 0.16667 | 300.5 | 0
31 | 3 | 7 | 179 | 3 | 300 | -0.16667 | 292 | -2.8333 | 296 | -8
32 | 4 | 0 | 185 | 6 | 283 | -2.8333 | 291 | -0.16667 | 287 | 8
33 | 4 | 1 | 191 | 6 | 282 | -0.16667 | 274 | -2.8333 | 278 | -8
34 | 4 | 2 | 197 | 6 | 265 | -2.8333 | 273 | -0.16667 | 269 | 8
35 | 4 | 3 | 203 | 6 | 264 | -0.16667 | 256 | -2.8333 | 260 | -8
36 | 4 | 4 | 209 | 6 | 247 | -2.8333 | 255 | -0.16667 | 251 | 8
37 | 4 | 5 | 215 | 6 | 246 | -0.16667 | 238 | -2.8333 | 242 | -8
38 | 4 | 6 | 221 | 6 | 229 | -2.8333 | 237 | -0.16667 | 233 | 8
39 | 4 | 7 | 227 | 6 | 228 | -0.16667 | 220 | -2.8333 | 224 | -8
40 | 5 | 0 | 233 | 6 | 211 | -2.8333 | 219 | -0.16667 | 215 | 8
41 | 5 | 1 | 239 | 6 | 210 | -0.16667 | 202 | -2.8333 | 206 | -8
42 | 5 | 2 | 245 | 6 | 193 | -2.8333 | 201 | -0.16667 | 197 | 8
43 | 5 | 3 | 251 | 6 | 192 | -0.16667 | 184 | -2.8333 | 188 | -8
44 | 5 | 4 | 257 | 6 | 175 | -2.8333 | 183 | -0.16667 | 179 | 8
45 | 5 | 5 | 263 | 6 | 174 | -0.16667 | 166 | -2.8333 | 170 | -8
46 | 5 | 6 | 269 | 6 | 157 | -2.8333 | 165 | -0.16667 | 161 | 8
47 | 5 | 7 | 275 | 6 | 156 | -0.16667 | 148 | -2.8333 | 152 | -8
48 | 6 | 0 | 281 | 6 | 139 | -2.8333 | 147 | -0.16667 | 143 | 8
49 | 6 | 1 | 287 | 6 | 138 | -0.16667 | 130 | -2.8333 | 134 | -8
50 | 6 | 2 | 293 | 6 | 121 | -2.8333 | 129 | -0.16667 | 125 | 8
51 | 6 | 3 | 299 | 6 | 120 | -0.16667 | 112 | -2.8333 | 116 | -8
52 | 6 | 4 | 307 | 8 | 103 | -2.125 | 111 | -0.125 | 107 | 8
53 | 6 | 5 | 315 | 8 | 102 | -0.125 | 94 | -2.125 | 98 | -8
54 | 6 | 6 | 325 | 10 | 85 | -1.7 | 93 | -0.1 | 89 | 8
55 | 6 | 7 | 335 | 10 | 84 | -0.1 | 76 | -1.7 | 80 | -8
56 | 7 | 0 | 351 | 16 | 67 | -1.0625 | 75 | -0.0625 | 71 | 8
57 | 7 | 1 | 367 | 16 | 66 | -0.0625 | 58 | -1.0625 | 62 | -8
58 | 7 | 2 | 387 | 20 | 49 | -0.85 | 57 | -0.05 | 53 | 8
59 | 7 | 3 | 407 | 20 | 48 | -0.05 | 40 | -0.85 | 44 | -8
60 | 7 | 4 | 422 | 15 | 39.5 | -0.56667 | 39.5 | -0.033333 | 39.5 | 0
61 | 7 | 5 | 423 | 1 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0
62 | 7 | 6 | 424 | 1 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0
63 | 7 | 7 | 425 | 1 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0

## 400C - continuous
number | pattern | step | abstime | ramptime | setpointA | ramprateA | setpointB | ramprateB | avgtemp | deltatemp
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 42 | 0.66667 | 50 | 3.3333 | 46 | 8
2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 62 | 3.3333 | 54 | 0.66667 | 58 | -8
3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 66 | 0.66667 | 74 | 3.3333 | 70 | 8
4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 86 | 3.3333 | 78 | 0.66667 | 82 | -8
5 | 0 | 5 | 29 | 6 | 90 | 0.66667 | 98 | 3.3333 | 94 | 8
6 | 0 | 6 | 35 | 6 | 110 | 3.3333 | 102 | 0.66667 | 106 | -8
7 | 0 | 7 | 41 | 6 | 114 | 0.66667 | 122 | 3.3333 | 118 | 8
8 | 1 | 0 | 47 | 6 | 134 | 3.3333 | 126 | 0.66667 | 130 | -8
9 | 1 | 1 | 53 | 6 | 138 | 0.66667 | 146 | 3.3333 | 142 | 8
10 | 1 | 2 | 59 | 6 | 158 | 3.3333 | 150 | 0.66667 | 154 | -8
11 | 1 | 3 | 65 | 6 | 162 | 0.66667 | 170 | 3.3333 | 166 | 8
12 | 1 | 4 | 71 | 6 | 182 | 3.3333 | 174 | 0.66667 | 178 | -8
13 | 1 | 5 | 77 | 6 | 186 | 0.66667 | 194 | 3.3333 | 190 | 8
14 | 1 | 6 | 83 | 6 | 206 | 3.3333 | 198 | 0.66667 | 202 | -8
15 | 1 | 7 | 89 | 6 | 210 | 0.66667 | 218 | 3.3333 | 214 | 8
16 | 2 | 0 | 95 | 6 | 230 | 3.3333 | 222 | 0.66667 | 226 | -8
17 | 2 | 1 | 101 | 6 | 234 | 0.66667 | 242 | 3.3333 | 238 | 8
18 | 2 | 2 | 107 | 6 | 254 | 3.3333 | 246 | 0.66667 | 250 | -8
19 | 2 | 3 | 113 | 6 | 258 | 0.66667 | 266 | 3.3333 | 262 | 8
20 | 2 | 4 | 119 | 6 | 278 | 3.3333 | 270 | 0.66667 | 274 | -8
21 | 2 | 5 | 125 | 6 | 282 | 0.66667 | 290 | 3.3333 | 286 | 8
22 | 2 | 6 | 131 | 6 | 302 | 3.3333 | 294 | 0.66667 | 298 | -8
23 | 2 | 7 | 137 | 6 | 306 | 0.66667 | 314 | 3.3333 | 310 | 8
24 | 3 | 0 | 143 | 6 | 326 | 3.3333 | 318 | 0.66667 | 322 | -8
25 | 3 | 1 | 149 | 6 | 330 | 0.66667 | 338 | 3.3333 | 334 | 8
26 | 3 | 2 | 155 | 6 | 350 | 3.3333 | 342 | 0.66667 | 346 | -8
27 | 3 | 3 | 161 | 6 | 354 | 0.66667 | 362 | 3.3333 | 358 | 8
28 | 3 | 4 | 167 | 6 | 374 | 3.3333 | 366 | 0.66667 | 370 | -8
29 | 3 | 5 | 173 | 6 | 378 | 0.66667 | 386 | 3.3333 | 382 | 8
30 | 3 | 6 | 179 | 6 | 398 | 3.3333 | 390 | 0.66667 | 394 | -8
31 | 3 | 7 | 182 | 3 | 400 | 0.66667 | 400 | 3.3333 | 400 | 0
32 | 4 | 0 | 185 | 3 | 390 | -3.3333 | 398 | -0.66667 | 394 | 8
33 | 4 | 1 | 191 | 6 | 386 | -0.66667 | 378 | -3.3333 | 382 | -8
34 | 4 | 2 | 197 | 6 | 366 | -3.3333 | 374 | -0.66667 | 370 | 8
35 | 4 | 3 | 203 | 6 | 362 | -0.66667 | 354 | -3.3333 | 358 | -8
36 | 4 | 4 | 209 | 6 | 342 | -3.3333 | 350 | -0.66667 | 346 | 8
37 | 4 | 5 | 215 | 6 | 338 | -0.66667 | 330 | -3.3333 | 334 | -8
38 | 4 | 6 | 221 | 6 | 318 | -3.3333 | 326 | -0.66667 | 322 | 8
39 | 4 | 7 | 227 | 6 | 314 | -0.66667 | 306 | -3.3333 | 310 | -8
40 | 5 | 0 | 233 | 6 | 294 | -3.3333 | 302 | -0.66667 | 298 | 8
41 | 5 | 1 | 239 | 6 | 290 | -0.66667 | 282 | -3.3333 | 286 | -8
42 | 5 | 2 | 245 | 6 | 270 | -3.3333 | 278 | -0.66667 | 274 | 8
43 | 5 | 3 | 251 | 6 | 266 | -0.66667 | 258 | -3.3333 | 262 | -8
44 | 5 | 4 | 257 | 6 | 246 | -3.3333 | 254 | -0.66667 | 250 | 8
45 | 5 | 5 | 263 | 6 | 242 | -0.66667 | 234 | -3.3333 | 238 | -8
46 | 5 | 6 | 269 | 6 | 222 | -3.3333 | 230 | -0.66667 | 226 | 8
47 | 5 | 7 | 275 | 6 | 218 | -0.66667 | 210 | -3.3333 | 214 | -8
48 | 6 | 0 | 281 | 6 | 198 | -3.3333 | 206 | -0.66667 | 202 | 8
49 | 6 | 1 | 287 | 6 | 194 | -0.66667 | 186 | -3.3333 | 190 | -8
50 | 6 | 2 | 293 | 6 | 174 | -3.3333 | 182 | -0.66667 | 178 | 8
51 | 6 | 3 | 299 | 6 | 170 | -0.66667 | 162 | -3.3333 | 166 | -8
52 | 6 | 4 | 307 | 8 | 150 | -2.5 | 158 | -0.5 | 154 | 8
53 | 6 | 5 | 315 | 8 | 146 | -0.5 | 138 | -2.5 | 142 | -8
54 | 6 | 6 | 325 | 10 | 126 | -2 | 134 | -0.4 | 130 | 8
55 | 6 | 7 | 335 | 10 | 122 | -0.4 | 114 | -2 | 118 | -8
56 | 7 | 0 | 351 | 16 | 102 | -1.25 | 110 | -0.25 | 106 | 8
57 | 7 | 1 | 367 | 16 | 98 | -0.25 | 90 | -1.25 | 94 | -8
58 | 7 | 2 | 387 | 20 | 78 | -1 | 86 | -0.2 | 82 | 8
59 | 7 | 3 | 407 | 20 | 74 | -0.2 | 66 | -1 | 70 | -8
60 | 7 | 4 | 437 | 30 | 54 | -0.66667 | 62 | -0.13333 | 58 | 8
61 | 7 | 5 | 467 | 30 | 50 | -0.13333 | 42 | -0.66667 | 46 | -8
62 | 7 | 6 | 482 | 15 | 40 | -0.66667 | 40 | -0.13333 | 40 | 0
63 | 7 | 7 | 483 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0

## 500C - continuous
number | pattern | step | abstime | ramptime | setpointA | ramprateA | setpointB | ramprateB | avgtemp | deltatemp
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 40 | 1.3333 | 48 | 4 | 44 | 8
2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 64 | 4 | 56 | 1.3333 | 60 | -8
3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 72 | 1.3333 | 80 | 4 | 76 | 8
4 | 0 | 4 | 23 | 6 | 96 | 4 | 88 | 1.3333 | 92 | -8
5 | 0 | 5 | 29 | 6 | 104 | 1.3333 | 112 | 4 | 108 | 8
6 | 0 | 6 | 35 | 6 | 128 | 4 | 120 | 1.3333 | 124 | -8
7 | 0 | 7 | 41 | 6 | 136 | 1.3333 | 144 | 4 | 140 | 8
8 | 1 | 0 | 47 | 6 | 160 | 4 | 152 | 1.3333 | 156 | -8
9 | 1 | 1 | 53 | 6 | 168 | 1.3333 | 176 | 4 | 172 | 8
10 | 1 | 2 | 59 | 6 | 192 | 4 | 184 | 1.3333 | 188 | -8
11 | 1 | 3 | 65 | 6 | 200 | 1.3333 | 208 | 4 | 204 | 8
12 | 1 | 4 | 71 | 6 | 224 | 4 | 216 | 1.3333 | 220 | -8
13 | 1 | 5 | 77 | 6 | 232 | 1.3333 | 240 | 4 | 236 | 8
14 | 1 | 6 | 83 | 6 | 256 | 4 | 248 | 1.3333 | 252 | -8
15 | 1 | 7 | 89 | 6 | 264 | 1.3333 | 272 | 4 | 268 | 8
16 | 2 | 0 | 95 | 6 | 288 | 4 | 280 | 1.3333 | 284 | -8
17 | 2 | 1 | 101 | 6 | 296 | 1.3333 | 304 | 4 | 300 | 8
18 | 2 | 2 | 107 | 6 | 320 | 4 | 312 | 1.3333 | 316 | -8
19 | 2 | 3 | 113 | 6 | 328 | 1.3333 | 336 | 4 | 332 | 8
20 | 2 | 4 | 119 | 6 | 352 | 4 | 344 | 1.3333 | 348 | -8
21 | 2 | 5 | 125 | 6 | 360 | 1.3333 | 368 | 4 | 364 | 8
22 | 2 | 6 | 131 | 6 | 384 | 4 | 376 | 1.3333 | 380 | -8
23 | 2 | 7 | 137 | 6 | 392 | 1.3333 | 400 | 4 | 396 | 8
24 | 3 | 0 | 143 | 6 | 416 | 4 | 408 | 1.3333 | 412 | -8
25 | 3 | 1 | 149 | 6 | 424 | 1.3333 | 432 | 4 | 428 | 8
26 | 3 | 2 | 155 | 6 | 448 | 4 | 440 | 1.3333 | 444 | -8
27 | 3 | 3 | 161 | 6 | 456 | 1.3333 | 464 | 4 | 460 | 8
28 | 3 | 4 | 167 | 6 | 480 | 4 | 472 | 1.3333 | 476 | -8
29 | 3 | 5 | 173 | 6 | 488 | 1.3333 | 496 | 4 | 492 | 8
30 | 3 | 6 | 179 | 6 | 512 | 4 | 504 | 1.3333 | 508 | -8
31 | 3 | 7 | 182 | 3 | 516 | 1.3333 | 516 | 4 | 516 | 0
32 | 4 | 0 | 185 | 3 | 504 | -4 | 512 | -1.3333 | 508 | 8
33 | 4 | 1 | 191 | 6 | 496 | -1.3333 | 488 | -4 | 492 | -8
34 | 4 | 2 | 197 | 6 | 472 | -4 | 480 | -1.3333 | 476 | 8
35 | 4 | 3 | 203 | 6 | 464 | -1.3333 | 456 | -4 | 460 | -8
36 | 4 | 4 | 209 | 6 | 440 | -4 | 448 | -1.3333 | 444 | 8
37 | 4 | 5 | 215 | 6 | 432 | -1.3333 | 424 | -4 | 428 | -8
38 | 4 | 6 | 221 | 6 | 408 | -4 | 416 | -1.3333 | 412 | 8
39 | 4 | 7 | 227 | 6 | 400 | -1.3333 | 392 | -4 | 396 | -8
40 | 5 | 0 | 233 | 6 | 376 | -4 | 384 | -1.3333 | 380 | 8
41 | 5 | 1 | 239 | 6 | 368 | -1.3333 | 360 | -4 | 364 | -8
42 | 5 | 2 | 245 | 6 | 344 | -4 | 352 | -1.3333 | 348 | 8
43 | 5 | 3 | 251 | 6 | 336 | -1.3333 | 328 | -4 | 332 | -8
44 | 5 | 4 | 257 | 6 | 312 | -4 | 320 | -1.3333 | 316 | 8
45 | 5 | 5 | 263 | 6 | 304 | -1.3333 | 296 | -4 | 300 | -8
46 | 5 | 6 | 269 | 6 | 280 | -4 | 288 | -1.3333 | 284 | 8
47 | 5 | 7 | 275 | 6 | 272 | -1.3333 | 264 | -4 | 268 | -8
48 | 6 | 0 | 281 | 6 | 248 | -4 | 256 | -1.3333 | 252 | 8
49 | 6 | 1 | 287 | 6 | 240 | -1.3333 | 232 | -4 | 236 | -8
50 | 6 | 2 | 293 | 6 | 216 | -4 | 224 | -1.3333 | 220 | 8
51 | 6 | 3 | 299 | 6 | 208 | -1.3333 | 200 | -4 | 204 | -8
52 | 6 | 4 | 307 | 8 | 184 | -3 | 192 | -1 | 188 | 8
53 | 6 | 5 | 315 | 8 | 176 | -1 | 168 | -3 | 172 | -8
54 | 6 | 6 | 323 | 8 | 152 | -3 | 160 | -1 | 156 | 8
55 | 6 | 7 | 335 | 12 | 144 | -0.66667 | 136 | -2 | 140 | -8
56 | 7 | 0 | 347 | 12 | 120 | -2 | 128 | -0.66667 | 124 | 8
57 | 7 | 1 | 359 | 12 | 112 | -0.66667 | 104 | -2 | 108 | -8
58 | 7 | 2 | 379 | 20 | 88 | -1.2 | 96 | -0.4 | 92 | 8
59 | 7 | 3 | 399 | 20 | 80 | -0.4 | 72 | -1.2 | 76 | -8
60 | 7 | 4 | 429 | 30 | 56 | -0.8 | 64 | -0.26667 | 60 | 8
61 | 7 | 5 | 459 | 30 | 48 | -0.26667 | 40 | -0.8 | 44 | -8
62 | 7 | 6 | 474 | 15 | 36 | -0.8 | 36 | -0.26667 | 36 | 0
63 | 7 | 7 | 475 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0